## Evaluarea semnelor și testelor diagnostice prin curba ROC. Grafice Bland-Altman pentru concordanța între metode cantitative.

### Scopul laboratorului

Dobândirea abilităţilor necesare înţelegerii unui studiu de evaluare a semnelor şi testelor diagnostice prin analiza ROC, respectiv grafice Bland-Altman pentru concordanța între metode cantitative.

### Scenariu

Boala Crohn este o boală inflamatorie cronică a intestinului a cărei activitate inflamatorie variază în timp. Tratamentele actuale vizează trecerea bolii în remisie (diminuarea activității). Standardul de aur pentru evaluarea activității este un examen endoscopic, cu biopsie, urmat de examen histopatologic. Această metodă este invazivă si presupune un disconfort important pentru pacient. Prin urmare se caută alte tehnici diagnostice mai puțin invazive pentru diagnosticul activității. În această direcție, un studiu a fost realizat pe un o serie consecutivă de 105 participanți invitați să participe la studiu, cu diagnostic confirmat de boală pentru a evalua acuratețea a 3 biomarkeri ai inflamației în diagnosticul activității bolii, precum și a unui scor clinic al activității prin comparație cu examenul histopatologic. Obiectivele au fost: determinarea ariei de sub curba ROC  (Receiver operating characteristic - caracteristica de funcționare a receptorului) a testelor, verificarea semnificației statistice a acestora, compararea curbelor ROC, identificarea valorii limită pentru cel mai bun test, cu sensibilitatea și specificitatea asociată. Un medic histopatolog cu 10 ani experiență a evaluat prezența bolii active la toți subiecții. Acesta nu a avut acces la datele clinice ale pacienților. În aceeași zi cu colonoscopia, tuturor participanților li s-a luat o probă de sânge din care s-au dozat 3 biomarkeri ai inflamației: proteina C reactivă (PCR), calprotectina și chitotriozidaza 1 (CHIT1). De asemenea, în aceeași zi, un medic gastroenterolog cu experiență de 20 de ani și un scor clinic al activității CDAI, al tuturor participanților la studiu, fără a cunoaște rezultatul analizelor de sânge sau al examenului histopatologic. Datele colectate se află în fișierul BD_ROC_Ro (CTRL + click pentru a downloada fișierul).

### Cerințe

1. Scop și obiective

Scop: Obiective:

2. Domeniu de cercetare (introduceţi un X în căsuţa corespunzătoare)

| Descrierea unui fenomen de sănătate |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evaluarea unui procedeu diagnostic |  |  |
| Evaluarea unei abordări terapeutice |  |  |
| Cercetarea unor factori de risc şi/sau prognostici |  |  |

3.Tipul studiului: (introduceţi un X în căsuţa corespunzătoare)

| A. În funcţie de obiectivele studiului |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. Descriptiv (nu se fac comparaţii, nu se caută legături, asocieri, relații, corelații, dependențe) |  |  |
| b. Analitic (se fac comparaţii, se caută legături, asocieri, relații, corelații, dependențe) |  |  |
| B. În funcţie de rezultatele vizate |  |  |
| a. Observaţional (cercetătorul nu intervine asupra subiecţilor şi evoluţiei bolii studite) |  |  |
| b. Experimental (cercetătorul intervine asupra subiecţilor şi evoluţiei bolii studite – ex. psihoterapie, administrare medicamente, operaţii) |  |  |

| C. S-a utilizat tehnica mascării (blind) pentru evaluarea rezultatelor. (cei care evaluează rezultatele nu știu rezultatul de la cealaltă investigație, pentru a nu fi influențați în alegerea diagnosticului) |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. Da |  |  |
| b. Nu |  |  |

5. Modalitatea de culegere a datelor (introduceţi un X în căsuţa corespunzătoare şi completaţi în spaţiile de mai jos)

| A. În funcţie de populaţia cuprinsă în studiu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Exhaustivă |  |  |  | (se studiază toată populaţia ţintă) |  |  |  |
| b. Prin eşantionare |  |  |  | (se studiază o parte din toată populaţia ţintă) |  |  |  |
| B. În funcţie de durata culegerii datelor |  |  |  |  |  |  |  |
| Transversală |  |  |  | (datele se culeg la un moment dat, făcând o „fotografie” a situaţiei medicale) |  |  |  |
| Longitudinală |  |  |  | (se culeg informaţii despre trecut sau viitor (evoluţia paotlogiei) faţă de debutul studiului) |  |  |  |
| Retrospectiv |  |  |  | (se culeg informaţii (şi) din trecut (ex. foste expuneri, foste boli), prin anamneză, sau din foi de observaţie, sau baze de date) |  |  |  |
| Prospectiv |  |  |  | (se culeg informaţii urmărind subiecţii în timp (ex. se urmăreşte apariţia unei boli sau vindecarea). Se culeg date la intrarea subiecţilor în studiu şi apoi după un interval de timp pentru a vedea evoluţia stării de sănătate) |  |  |  |
| C. În funcţie de modul de alcătuire a grupului sau grupelor de subiecţi luaţi în studiu |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 eşantion (ideal reprezentativ) |  |  |  |  |  | (se studiază un grup care copiază fidel caracteristicile populaţiei din care a fost extras) |  |
|  |  | Precizaţi boala/aspectul urmărit/ă: |  |  |  |  |  |
|  |  | Precizaţi factorul urmărit: |  |  |  |  |  |
| b. Expus - neexpus |  |  |  |  |  | (se studiază două grupuri, unul expus la un factor prognostic, altul neexpus la factorul prognostic) |  |
|  |  | Precizaţi factorul de expunere fixat: |  |  |  |  |  |
|  |  | Precizaţi boala/aspectul urmărit/ă: |  |  |  |  |  |
| c. Caz - martor |  |  |  |  |  | (se studiază două grupuri, unul caz (pacienţi bolnavi), altul martor (pacienţi indemni de boală) |  |
|  |  | Precizaţi boala fixată : |  |  |  |  |  |
|  |  | Precizaţi factorul de expunere urmărit: |  |  |  |  |  |

6. Teste diagnostice aplicate

- Descrieți testul diagnostic de interes (new test/index test): - Descrieți testul de referință:

### Analiza datelor și interpretarea lor

Urmați instrucțiunile din fișierul Instructiuni_Jamovi.

4. Realizați un grafic de tip curbă ROC pentru toți biomarkerii și pentru scorul CDAI prin comparația cu rezultatul activității bolii Crohn evidențiate de examenul histopatologic în programul Jamovi.

4.1 Precizați care dintre testele diagnostice are cea mai bună arie de sub curba ROC:

4.2 Precizați care dintre testele diagnostice are cea mai puțin bună arie de sub curba ROC:

4.3 Precizați dacă din grafic cele două curbe ROC identificate anterior par a fi mult diferite ca suprafață:

4.4 Precizați dacă din grafic cele curbele ROC pentru scorul clinic CDAI și calprotectină par a fi mult diferite ca suprafață:

5. Precizați valoarea ariei de sub curbă (AUC) pentru chitotriozidază (CHIT1):

AUC: Intervalul de încredere pentru AUC este: (95% IÎ 0.899 – 0.985). Precizați dacă rezultatul este statistic semnificativ (în funcție de valoarea 0.5 în interval)? (intervalul a fost obținut astfel: valoarea ariei de sub curbă +/- 1.96 * eroarea standard (a doua coloană din tabelul Estimated AUCs – SD (Hanley): 0.942 +/- 1.96 * 0.022) Interpretați clinic valoarea observată:

6. Precizați valoarea ariei de sub curbă pentru proteina C reactivă (PCR):

AUC: Notați valoarea p a testului de semnificație pentru aria de sub curbă (coloana P (H0: AUC=0.5)): Scrieți ipoteza nulă a acestui test: Precizați dacă aria de sub curbă este statistic semnificativă: Interpretați clinic valoarea observată:

7. Notați H0,  valoarea p pentru testul de comparare al curbelor ROC dintre chitotriozidază (CHIT1) și proteina C reactivă (PCR), scrieți ipoteza alternativă a testului și precizați dacă diferența este statistic semnificativă (α=0.05):

P: Scrieți ipoteza alternativă: Diferență:

8. Notați H0, valoarea p pentru testul de comparare al curbelor ROC dintre scorul de activitate clinică CDAI și calprotectină, și precizați dacă diferența este statistic semnificativă (α=0.05):

P: Diferență:

9. Precizați care este valoarea limită pentru chitotriozidază (CHIT1), cea unde indicele Youden are cea mai mare valoare. Notați Sensibilitatatea și Specificitatea pentru această valoare:

Valoare limită (Cutpoint): Sensibilitate: Interpretați clinic sensibilitatea: Specificitate: Interpretați clinic specificitatea:

10. Opt 1). Evaluarea calității metodologice a studiului utilizând QUADAS2 (Quality Assessment Tool for Diagnostic Accuracy Studies) (Whiting PF, Rutjes AWS, Westwood ME, Mallett S, Deeks JJ, Reitsma JB, Leeflang MM, Sterne JAC, and Bossuyt PMM. QUADAS-2: A Revised Tool for the Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies. Ann Intern Med 155 (8):529-536, 2011.)

4 domenii: - Selecția Eșantionul ales a fost de tip consecutiv sau aleator? Da/Nu S-a evitat o culegere de tip caz-martor? Da/Nu Există eroare sistematică (bias) privind selecția? Da/Nu (dacă se răspunde prin Nu la o întrebare există posibil bias) - Testul diagnostic de interes A fost evaluat fără a ști rezultatele testului de referință? Da/Nu Valoarea limită a fost pre specificată (înainte de a realiza studiul)? Da/Nu Există eroare sistematică (bias) privind testul diagnostic de interes? Da/Nu (Dacă studiul este explorator, atunci valoarea limită nu se precizează întrucât ea este explorată) - Testul de referință Se poate considera că testul standard identifică în mod corect boala/aspectul de interes? Da/Nu (aici este vorba de identificarea Activității bolii) A fost evaluat fără a ști rezultatele testului index? Da/Nu Există eroare sistematică (bias) privind testul diagnostic de referință? Da/Nu - Modalitatea de realizare a studiului (Flow and timing) Intervalul de timp scurs între cele două teste a fost corespunzător (suficient de scurt)? Da/Nu Toți pacienții au primit testul de referință? Da/Nu Toți pacienții au primit același test de referință? Da/Nu Toți pacienții au fost incluși în analiză? Da/Nu Există eroare sistematică (bias) privind modalitatea de realizare a studiului? Da/Nu

### Grafice Bland-Altman

Opt 2) Evaluarea limitelor de concordanță între două metode diferite de măsurare a unor caracteristici cantitative cu ajutorul metodei Bland-Altman.

Scenariu: Realizați un studiu pe 50 de studenți voluntari pentru a evalua concordanța între măsurarea tensiunii arteriale sistolice cu ajutorul unui sfigmomanometru cu manșon bine calibrat și un ceas inteligent care utilizează metoda fotopletismografică. Fiecare voluntar a fost evaluat cu ambele metode la un interval de timp de 5 minute interval (ordinea măsurătorilor a fost aleatorie). Datele au fost culese în același fișier Excel, în foaia de calcul Date TAS, Bland Altman. Pentru a putea importa aceste date, se intră în fișierul Excel, se selectează foaia indicată și se apasă Save. În acest mod Jamovi va deschide ultima foaie deschisă în fișierul Excel.

În Jamovi, modulul Simply/Agree, meniul Simple Agreement Analysis, se trec cele două metode de măsură diferite. (aveți grijă să instalați înainte modulul SimplyAgree, apăsând pe butonul +Modules din partea dreaptă a barei de instrumente, alegând opțiunea Jamovi library și căutând denumirea modulului). La Limits of Agreement Settings, alegeți la Agreement bound 2.5 (aici este indicația FDA pentru aparatele de măsură de tensiune arterială în SUA, pentru alte situații sunt alte limite de dorit, dar de multe ori acestea nu sunt stabilite de organizații/stat ci rămân subiective).

Copiați graficul Bland Altman mai jos:

Figura 2. Grafic Bland Altman cu limitele de concordanță pentru măsurarea tensiunii arteriale sistolice cu ajutorul unui sfigmomanometru cu manșon bine calibrat și un ceas inteligent care utilizează metoda fotopletismografică.

Scrieți limitele de concordanță Bland-Altman (Limits of Agreement) cu interval de încredere 95%

Bias:

Limita inferioară:

Limita superioară:

Interpretare:

Grafic: pe axa orizontală este media celor 2 metode de măsurare pe fiecare subiect în parte. Pe axa verticală este diferența dintre cele două metode de măsurare pe fiecare subiect în parte. Bias-ul arată diferența medie dintre cele două metode. Upper LOA și Lower LOA, reprezintă limita inferioară și superioară a limitelor de concordanță Bland Altman, și înseamnă intervalul de valori în care ne așteptăm să găsim diferențele dintre cele două metode de măsură (95% dintre diferențe ne așteptăm să se afle între cele două limite). Este important de evaluat dacă există o tendință a norului de puncte. Dacă norul este aproximativ orizontal, diferențele nu se modifică în funcție de valoarea măsurată. În cazul nostru, norul are o tendință crescătoare. Acest lucru arată că pe măsură ce valorile tensiunii sunt mai mari, diferența dintre cele două metode crește, în cazul nostru, ceasul subestimează din ce în ce mai mult valorile tensiunii. Alt aspect de evaluat este dacă lărgimea norului de puncte se modifică în funcție de valoarea măsurată, ca sugestie a variabilității diferențelor. În cazul nostru, pentru valori între 110 și 130 norul este mai ”larg” (privind pe axa verticală) există o variabilitate mai mare de măsură, iar pentru valori peste 130, norul este mai ”îngust” (există o variabilitate mai mică de măsură, deși diferența crește).

Numeric:

Cu cât biasul este mai mare, cu atât metodele diferă mai mult și viceversa. În cazul de față diferența este de 3,72, la prima vedere acceptabilă din perspectiva normelor FDA care precizează ca diferența să fie de sub 5%. Aici scădem din metoda 1 (clasică), metoda 2 (ceasul inteligent), și diferența este pozitivă. Astfel, valorile măsurate de cu metoda clasică sunt mai mari decât cele măsurate cu ceasul inteligent. Astfel, ceasul inteligent subestimează valorile tensionale reale ale pacienților.

Nu doar media este importantă ci și la ce diferențe ne-am aștepta în general pentru 95% dintre măsurători. Informația aceasta ne este dată de limitele de concordanță Bland Altman. Ele ne informează despre cât de mare poate fi eroarea de măsură la un singur pacient. Dacă intervalul este îngust (+/- 2.5 mmHg), putem avea încredere că ceasul ne dă valori aproape identice/foarte apropiate de aparatul de măsură clasic. Dacă intervalul este larg (ex. +/-15 mmHg), nu putem avea încredere în ceas, întrucât valorile pot fi foarte diferite de cele măsurate de aparatul în care avem încredere. În cazul nostru, valorile sunt -6,03; 13,47, sugerează un interval larg, iar dacă ținem cont și de intervalele de încredere asociate, acesta este situat între -7,63 și 15,07. Asta înseamnă că pentru un utilizator măsurătoarea poate fi supraestimată cu până la 7 mmHg sau subestimată cu 15 mmHg. Plaja de valori este prea largă pentru a avea încredere în aceste măsurători.

În concluzie ceasul inteligent utilizat nu este de încredere. Nu poate astfel fi folosit pentru dirijarea unui tratament antihipertensiv.

Există două tehnici utilizate frecvent, însă din păcate sunt utilizate greșit în evaluarea concordanței dintre două caracteristici cantitative: coeficientul de corelație și testul t (Student) pentru eșantioane perechi/dependente. Vă rugăm să NU le folosiți în acest scop!!!

De ce nu este bine de folosit coeficientul de corelație. El măsoară forța relației lineare. Imaginați o situație în care o metodă dă de 2 ori valoarea celeilalte metode (y=2*x). Coeficientul de corelație r va fi 1, indicând corelație perfectă. Însă concordanța este complet greșită, întrucât o metodă oferă valori duble față de cealaltă.

De ce nu este bine de folosit testul t. El măsoară diferența medie dintre cele 2 metode. Dacă testul oferă un p mai mare decât 0,05, concluzia care ar putea fi trasă ar fi că cele 2 metode concordă. Această concluzie este greșită. Este posibil ca numărul de subiecți să fie redus și atunci valoarea lui p să fie mare, deși cele 2 tehnici să ofere diferențe mari între observații. De asemenea testul t se concentrează pe medii. Astfel, dacă pentru unii subiecți diferențele sunt mari și pozitive, iar pentru alți subiecți sunt mari și negative, aceste diferențe se pot anula și diferența medie să fie apropiată de 0. În acest caz putem trage concluzia incorectă că metodele concordă, deși la nivel individual există diferențe importante.

Avantajele tehnicii Bland-Altman. Biasul ne indică dacă și cu cât supra sau subestimează o metodă valorile față de o altă metodă. Limitele de concordanță (Limits of agreement) ne indică unde se vor situa 95% din diferențele dintre măsurători. Interpretarea clinică, tehnica Bland-Altman ne ajută să decidem dacă diferențele dintre cele două metode sunt clinic acceptabile pentru siguranța pacientului?

### De reținut

- Analiza ROC/AUC are nevoie de examinarea unui test diagnostic în raport cu un test de referinţă.

- Test de referinţă perfect  Se şi Sp valide.

- Analiza ROC/AUC se aplică doar dacă testul de referinţă e o variabilă continuă sau calitativă ordinală cu minim 5 valori posibile.

- Valoarea prag optimă în cazul testului cu valori continue este dată de J=max(Se+Sp-1).

- Analiza ROC permite evaluarea validităţii globale a unui test diagnostic.

- Interpretarea corectă a AUC se face cu ajutorul intervalului de încredere de 95%.

- Nu utilizaţi AUC ca metodă de comparare a două teste dacă curbele ROC ale testelor de interes se intersectează.

- Evaluarea unui eşantion suficient şi a unui design experimental adecvat asigură validitatea rezultatelor.

- Dacă în intervalul de încredere se află valoarea 0,5, rezultatul nu este statistic semnificativ, iar în caz contrar, rezultatul este statistic semnificativ.

- Orientativ pentru interpretarea clinică a AUC se pot utiliza următoarele intervale: <0,8 – scazuta; 0,8-0,9 – moderata; >0,9 – crescuta.